麻山区卫生健康局生活饮用水卫生状况信息公开表
（2021年第 3季度）
	序号
	监测点
	采样时间
	采样单位
	检测单位
	监测水样类型
	检测指标
	不合格指标
	备注

	1


	鸡西市麻山区建中小区

	2021年7月22日


	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区建中小区出厂水

	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、亚硝酸盐、氟化物、游离氯
	合格


	

	2


	鸡西市麻山区建中小区

	2021年7月22日


	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区建中小区未梢水

	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、总硬度（以CaCO3计，）、耗氧量、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯

                                                                                                                                                                                                                 
	合格
	


注：（1）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（2）监测水样类型指市政供水、自建集中式供水的出厂水和末梢水。

	序号
	监测点
	采样时间
	采样单位
	检测单位
	监测水样类型
	检测指标
	不合格指标
	备注

	1


	鸡西市麻山区吉祥小区

	2021年7月22日
	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区吉祥小区出厂水

	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、亚硝酸盐、氟化物、游离氯 
	合格


	

	2


	鸡西市麻山区吉祥小区

	2021年7月22日
	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区吉祥小区未梢水

	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、总硬度（以CaCO3计，）、耗氧量、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯

                                                                                                                                                                                                                 
	合格
	


	序号
	监测点
	采样时间
	采样单位
	检测单位
	监测水样类型
	检测指标
	不合格指标
	备注

	1


	鸡西市麻山区龙城小区

	2021年7月22日
	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区龙城小区出厂水

	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、亚硝酸盐、氟化物、游离氯 
	合格


	

	2


	鸡西市麻山区龙城小区

	2021年7月22日
	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区龙城小区未梢水

	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、总硬度（以CaCO3计，）、耗氧量、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯

                                                                                                                                                                                                                 
	合格
	


	序号
	监测点
	采样时间
	采样单位
	检测单位
	监测水样类型
	检测指标
	不合格指标
	备注

	1


	鸡西市麻山区新区小区

	2021年7月22日
	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区新区小区出厂水

	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、亚硝酸盐、氟化物、游离氯 
	合格


	

	2


	鸡西市麻山区新区小区

	2021年7月22日
	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区新区小区未梢水

	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、总硬度（以CaCO3计，）、耗氧量、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯

                                                                                                                                                                                                                 
	合格
	


	序号
	监测点
	采样时间
	采样单位
	检测单位
	监测水样类型
	检测指标
	不合格指标
	备注

	1


	鸡西市麻山区英林小区

	2021年7月22日
	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区英林小区出厂水

	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、亚硝酸盐、氟化物、游离氯 
	合格


	

	2


	鸡西市麻山区英林小区

	2021年7月22日
	麻山区疾病预防控制中心


	鸡西市疾病预防控制中心


	鸡西市麻山区英林小区未梢水

	色度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、总硬度（以CaCO3计，）、耗氧量、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯

                                                                                                                                                                                                                 
	合格
	


